## 14112016
2016-11-14
№ | Артикул | Товар | Кол-во | Ед.
Реле
1 | 8869870000 | RCI424012 RIDERSERIES RCI, Реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, AgNi 90/10, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 8 A, Втычное соединение | 190 | шт
2 | 8869890000 | RCI424024 RCI: Реле промежуточное =24В 2ПК, без индикации без розетки | 20 | шт
3 | 8869940000 | RCI424730 Реле, Количество контактов: 2 Переключающий контакт AgNi 90/10, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 8 A, Втычное соединение | 170 | шт
4 | 8869490000 | SRC-I 2CO RCI: Цоколь (колодка) стандартный для реле RCI-серии,2 ПК | 340 | шт
5 | 8869510000 | SRC-I CLIP HP RIDERSERIES RCI, Фиксирующий зажим | 270 | шт
6 | 8869530000 | SRC-I MARK RIDERSERIES RCI, Маркировка | 190 | шт
7 | 7760056083 | 7760056083 DRM570524 DRM: Реле промежуточное 24В 4ПК, без индикации без розетки | 40 | шт
8 | 7760056097 | 7760056097 DRM570024LT D-SERIES DRM, Реле, Количество контактов: 4, Перекидной контакт с кнопкой контроля срабатывания, AgNi 0,15 µm Au, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 5 A, Втычное соединение | 60 | шт
9 | 7760056086 | 7760056086 DRM570730, Реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт, AgNi, тонкое золочение 0,15, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 5 A, Втычное соединение | 49 | шт
10 | 7760056104 | 7760056104 DRM570730LT Реле, Количество контактов: 4, Перекидной контакт с кнопкой контроля срабатывания, AgNi, тонкое золочение 0,15, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 5 A, Втычное соединение | 60 | шт
11 | 7760056264 | 7760056264 SCM 4CO ECO DRM: Цоколь (колодка) стандартный для реле DRM-серий, 4ПК | 70 | шт
12 | 7760056107 | 7760056107 FS 4CO D-SERIES DRM, Основание реле, Ток: 10 A, Винтовое соединение | 109 | шт
13 | 7760056108 | 7760056108 DRM/DRL CLIP M Фиксирующий зажим | 169 | шт
14 | 7760056325 | 7760056325 DRI424524 D-SERIES DRI, Реле, Количество контактов: 2 Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 5 A, Втычное соединение | 20 | шт
15 | 7760056351 | 7760056351 SDI 2CO D-SERIES DRI, Основание реле, Количество контактов: 2 Переключающий контакт, Ток: 8 A, Винтовое соединение | 20 | шт
16 | 7760056352 | 7760056352 SDI CLIP D-SERIES DRI, Фиксирующий зажим | 20 | шт
17 | 8869590000 | 8869590000 RIM-I 2 RIDER-серия, Светодиодный модуль с безынерционным диодом, Номинальное напряжение: 6…24 V DC, Втычное соединение | 190 | шт
18 | 1122820000 | 1122820000 TRS 230VUC 1CO TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1 Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 230 В UC ±10%, Ток: 6 A, Винтовое соединение | 40 | шт
19 | 1122880000 | 1122880000 TRZ 24VDC 1CO TERMSERIES, Релейный модуль, Количество контактов: 1 Переключающий контакт AgNi, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 6 A, Пружинное соединение | 20 | шт
Клеммы и маркировка
20 | 1020000000 | 1020000000 WDU 2.5 Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. | 100 | шт
21 | 1020100000 | 1020100000 WDU 4 Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. | 100 | шт
22 | 1020200000 | 1020200000 WDU 6 Клеммник на DIN-рейку 6мм.кв. | 200 | шт
23 | 1028900000 | 1028900000 WDU 16/ZA Проходная клемма, Винтовое соединение, 16 mm², 1000 V, 76 A, Темно-бежевый | 12 | шт
24 | 1010000000 | 1010000000 WPE 2.5 Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв .(земля) | 30 | шт
25 | 1010100000 | 1010100000 WPE 4 Клеммник на DIN-рейку 4 мм.кв. (земля) | 50 | шт
26 | 1010300000 | 1010300000 WPE 10 Клеммник на DIN-рейку 10мм.кв. (земля) | 50 | шт
27 | 1010400000 | 1010400000 WPE 16 Клеммы PE, Винтовое соединение, 16 mm², 1920 A (16 мм²), зеленый/желтый | 30 | шт
28 | 1010500000 | 1010500000 WPE 35 Клеммы PE, Винтовое соединение, 35 mm², 4200 A (35 мм²), зеленый/желтый | 16 | шт
29 | 1061200000 | 1061200000 WEW 35/2 Аксессуар, Концевой стопор | 50 | шт
30 | 0383560000 | 0383560000 EW 35 Аксессуар, Концевой стопор | 1133 | шт
| 1886580000 | 1886580000 WSI 4 W-серия, Клемма с предохранителем, Расчетное сечение: 4 mm², Винтовое соединение | 50 | шт
| 1608740000 | 1608740000 ZAP/TW 1 Z-серия, Аксессуар, Концевая пластина, Разделительная пластина | 50 | шт
31 | 1050000000 | 1050000000 WAP 2.5-10 W-серия, Концевая пластина | 100 | шт
32 | 1050100000 | 1050100000 WAP 16+35 WTW 2.5-10 W-серия, Концевая пластина, Разделительная пластина | 20 | шт
33 | 1693800000 | 1693800000 ZQV 2.5N/2 GE Z-серия, Перемычка, 24 A | 10 | шт
34 | 1693880000 | 1693880000 ZQV 2.5N/10 GE Z-серия, Перемычка, 24 A | 10 | шт
35 | 1758250000 | 1758250000 ZQV 4N/2 GE Аксессуар, Перемычка, 32 A | 60 | шт
36 | 1608510000 | 1608510000 ZDU 2.5 Проходная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Темно-бежевый | 100 | шт
37 | 1608640000 | 1608640000 ZPE 2.5 Клеммы PE, Пружинное соединение, 2.5 mm², 300 A (2,5 мм²), зеленый/желтый | 50 | шт
38 | 9540000000 | 9540000000 ZEW 35 Z-серия, Концевой стопор | 60 | шт
39 | 1124200000 | 1124200000 SAKDU 2.5 Клемма проходная 2,5 кв.мм, винтовой зажим | 1356 | шт
40 | 1129460000 | 1129460000 SAKAP 2.5-4, боковая пластина | 387 | шт
41 | 1112920000 | 1112920000 WAD 5 MC NE GE Групповая маркировка, Крышка, 33.3 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, желтый | 46 | шт
42 | 523060001 | 0523060001 DEK 5 FWZ 1-10 Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, белый | 4000 | шт
43 | 523060011 | 0523060011 DEK 5 FWZ 11-20 Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, белый | 2500 | шт
44 | 1854490000 | 1854490000 DEK 5/5 PLUS MC NE WS Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, белый | 1000 | шт
45 | 0648001502 | 0648001502 CLI O 10-3 GE/SW 0 MP CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, желтый | 200 | шт
46 | 0648001505 | 0648001505 CLI O 10-3 GE/SW 1 MP CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, желтый | 200 | шт
47 | 0648001508 | 0648001508 CLI O 10-3 GE/SW 2 MP CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, желтый | 200 | шт
48 | 0648001511 | 0648001511 CLI O 10-3 GE/SW 3 MP CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, желтый | 200 | шт
49 | 0648001514 | 0648001514 CLI O 10-3 GE/SW 4 MP CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, желтый | 200 | шт
50 | 0648001517 | 0648001517 CLI O 10-3 GE/SW 5 MP CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, желтый | 200 | шт
51 | 0648001520 | 0648001520 CLI O 10-3 GE/SW 6 MP CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, желт | 200 | шт
52 | 0648001523 | 0648001523 CLI O 10-3 GE/SW 7 MP CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, желт | 200 | шт
53 | 0648001526 | 0648001526 CLI O 10-3 GE/SW 8 MP CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, желт | 200 | шт
54 | 0648001529 | 0648001529 CLI O 10-3 GE/SW 9 MP CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, желт | 200 | шт
55 | 0514570000 | DIN-рейка 2м | 49 | шт
56 | 1256770000 | Клемма винтовая SAKDU 16 | 276 | шт
57 | 1257010000 | Клемма винтовая SAKDU 35 | 78 | шт
58 | 1024600000 | Клемма винтовая WDU 70/95 | 144 | шт
59 | 1024500000 | Клемма винтовая WDU 120/150 | 44 | шт
60 | 1802780000 | Клемма винтовая WDU 240 | 24 | шт
61 | 1256990000 | Клемма винтовая заземляющая SAKPE 16 | 92 | шт
Инструмент
62 | 9009730000 | 9009730000 SDI Set S2.5-5.5/PH1/2 Отвертка диэлектрическая | 1 | шт
63 | 9005000000 | 9005000000 STRIPAX Инструмент для снятия изоляции и резки, Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией, 10mm², 25mm | 1 | шт
64 | 9002650000 | 9002650000 KT 8 Режущий инструмент ,Резак для резки одной рукой | 2 | шт
65 | 9006120000 | 9006120000 CTI 6 Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим | 1 | шт
УПП ABB
66 | 1SFA897107R7000 | Устройство плав.пуска PSE72-600-70 37кВт 600В 72А | 76 | шт
67 | 1SFA897108R7000 | Устройство плав.пуска PSE85-600-70 45кВт 600В 85А | 16 | шт
68 | 1SFA897109R7000 | Устройство плав.пуска PSE105-600-70 55кВт 600В 105А | 10 | шт
Оборудование производства КЭАЗ
69 | 107573 | ВА04-36-341110-80А | 7 | шт
70 | 107576 | ВА04-36-341110-125А | 76 | шт
71 | 107577 | ВА04-36-341110-160А | 16 | шт
72 | 107579 | ВА04-36-341110-200А | 15 | шт
73 | 107581 | ВА04-36-341110-250А | 25 | шт
74 | 107583 | ВА04-36-341110-320А | 17 | шт
75 | 107585 | ВА04-36-341110-400А | 1 | шт
76 | 220745 | ВА51-39-341110-630А | 1 | шт
77 | 110676 | ПКЛ-22 УХЛ4 | 170 | шт
78 | 110611 | ПМЛ- 3160М1 | 7 | шт
79 | 110538 | ПМЛ-1100 | 5 | шт
80 | 110546 | ПМЛ-1160ДМ | 47 | шт
81 | 110598 | ПМЛ-3100 | 2 | шт
82 | 110626 | ПМЛ-4100 | 6 | шт
83 | 110633 | ПМЛ-4160ДМ | 76 | шт
84 | 112913 | ПМЛ-5100 | 10 | шт
85 | 110653 | ПМЛ-5160ДМ | 16 | шт
86 | 110743 | РТЛ-1008 | 3 | шт
87 | 110746 | РТЛ-1014 | 2 | шт
88 | 110747 | РТЛ-1016 | 46 | шт
89 | 110753 | РТЛ-2055-2-100А-(30-40А)-УХЛ4 | 2 | шт
90 | 110755 | РТЛ-2057-2-100А-(37-50А)-УХЛ4 | 7 | шт
91 | 110756 | РТЛ-2059-2-100А-(48-65А)-УХЛ4 | 6 | шт
92 | 238573 | AD22DS LED желтая | 49 | шт
93 | 143227 | Шина на DIN-рейку в корпусе 2x15 | 49 | шт
94 | 114060 | РНПП-311М | 49 | шт
ООО «К-ТРИН»
198330, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Захарова, д.60 литер, А пом. 2Н
тел.: +7 (911) 922-23-74, факс: +7 (812) 429-71-30
e-mail: office@k-trin.ru web: www.k-trin.ru